| NPS | Inner ring, D1 | Main body ID, D2 | Main body OD, D3 | Outer ring OD, D4 | Number of bolts | Type of bolts |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [Nominal] |
| 10A | 18 | 24 | 32 | 45 | 4 | M10 |
| 15A(1/2B) | 22 | 28 | 38 | 50 | 4 | M10 |
| 20A(3/4B) | 28 | 34 | 42 | 55 | 4 | M10 |
| 25A(1B) | 34 | 40 | 52 | 65 | 4 | M10 |
| 32A(1 1/4B) | 43 | 51 | 62 | 78 | 4 | M12 |
| 40A(1 1/2B) | 49 | 57 | 68 | 83 | 4 | M12 |
| 50A(2B) | 61 | 69 | 78 | 93 | 4 | M12 |
| 65A(2 1/2B) | 77 | 87 | 5K金屬尺寸表 102 | 118 | 4 | M12 |
| 80A(3B) | 89 | 98 | 115 | 129 | 4 | M16 |
| 90A(3 1/2B) | 102 | 110 | 125 | 139 | 4 | M16 |
| 100A(4B) | 115 | 123 | 135 | 149 | 8 | M16 |
| 125A(5B) | 140 | 148 | 165 | 184 | 8 | M16 |
| 150A(6B) | 166 | 174 | 195 | 214 | 8 | M16 |
| 175A |  |  | 220 | 240 | 8 | M20 |
| 200A(8B) | 217 | 227 | 240 | 260 | 8 | M20 |
| 225A |  |  | 265 | 285 | 12 | M20 |
| 250A(10B) | 268 | 278 | 305 | 325 | 12 | M20 |
| 300A(12B) | 319 | 329 | 350 | 370 | 12 | M20 |
| 350A(14B) | 356 | 366 | 390 | 413 | 12 | M22 |
| 400A(16B) | 407 | 417 | 450 | 473 | 16 | M22 |
| 450A(18B) | 458 | 468 | 510 | 533 | 16 | M22 |
| 500A(20B) | 508 | 518 | 560 | 583 | 20 | M22 |
| 550A(22B) | 559 | 569 | 615 | 641 | 20 | M24 |
| 600A(24B) | 610 | 620 | 665 | 691 | 20 | M24 |